## Sheet1
测量数据 | 开灯数量 |  |  | 线电流(mA) |  |  | 线电压(V) |  |  | 相电压(V) |  |  | 中线电流Io | 中点电压UNo
负载状态 | A | B | C | IA | IB | IC | UAB | UBC | UCA | Uax | Uby | Ucz | (mA) | (V)
| 相 | 相 | 相
Y0接对称有中线 | 3 | 3 | 3 | 251 | 255 | 246 | 220.2 | 221.5 | 218.9 | 126.6 | 128.7 | 126.4 | 0
Y接对称无中线 | 3 | 3 | 3 | 251 | 253 | 248 | 220.2 | 221.2 | 218.9 | 125.4 | 127.2 | 128.4 |  | 1.848
Y0接不对称有中线 | 1 | 2 | 3 | 85 | 169 | 246 | 222.6 | 222.2 | 219.6 | 127.7 | 129.6 | 126.4 | 138
Y接不对称无中线 | 1 | 2 | 3 | 97 | 179 | 202 | 223 | 222.2 | 220.6 | 167.4 | 144.6 | 83.85 |  | 48.08
Y0接有中线B相断开 | 1 | 0 | 3 | 85 | 0 | 246 | 223.2 | 223.5 | 219.9 | 128.1 | 131.1 | 126.4 | 217
Y接无中线B相断开 | 1 | 0 | 3 | 107 | 0 | 107 | 224.5 | 225.2 | 220.6 | 205.7 | 218.3 | 14.6 |  | 115.2
测量数据 | 开灯数量 A: 开 灯 数 量; 线电流(mA) IA: 线电压=相电压（V）; 线电压(V) UAB: 线电流; 相电压(V) Uax: 相电流 | 二瓦计
负载情况 | 线电压(V) UAB: （mA）; 相电压(V) Uax: （mA） | (W)
| A-B相 | B-C相 | C-A相 | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | IAB | IBC | ICA | P1 | P2 | P总
三相平衡 | 3 | 3 | 3 | 216.6 | 217.3 | 214.9 | 561 | 572 | 566 | 329 | 331 | 321 | 104.2 | 108.6 | 212.8
三相 | 1 | 2 | 3 | 220.2 | 220.6 | 215.9 | 390 | 295 | 473 | 111 | 220 | 323 | 81.84 | 61.9 | 143.74
不平衡